## 邯郸免罚清单第一批
附件1
魏县消防救援大队消防安全领域轻微行政违法行为“免罚清单”（2024）
序号 | 事项名称 | 违法条款 | 处罚依据 | 免罚情形 | 适用条件 | 备注
1 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准或未保持完好有效的 | 《消防法》第十六条第一款第二项 | 《消防法》第六十条第一款第一项 | 属于轻微违法行为，及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。 轻微不罚 | 火灾自动报警系统探测器损坏或故障，不超过1个，能当场整改，且不影响系统功能的。
火灾自动报警系统探测器存在非正常屏蔽点位，不超过1个，且不影响系统功能的。
自动喷水灭火系统喷头损坏，不超过1个，能当场整改，且不影响系统功能的。
防排烟系统常闭式防排烟口故障，不超过2处。
应急照明和疏散指示标志故障，不超过2处，且不影响系统功能的。
常闭式防火门处于开启状态或者闭门器损坏，不超过2处，且不影响系统功能的。
室内消火检箱内配件缺失，不超过1处，能当场整改，且不影响系统功能的。
灭火器材损坏，不超过1具，且能当场整改的。
消防设施、器材或者消防安全标志存在的问题和故障，单位已自行发现，并采取措施进行整改，且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用的。
2 | 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 《消防法》第二十八条 | 《消防法》第六十条第一款第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第二款 | 一年内初次违法且危害后果轻微且及时改正的。除生产、储存、经营易燃易爆危险品场所和人员密集场所外。 首违免罚 | 遮挡消火栓不超过1处，且能当场恢复原状的（除人员密集场所和生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所外）。
非固定物临时遮挡消火栓或者占用防火间距，情节轻微，当场改正完毕的。
非固定物临时占用、堵塞消防车通道，情节轻微，当场改正完毕的。
非固定物部分占用、堵塞疏散通道、安全出口，未超过该疏散通道、安全出口总宽度20%且当场改正完毕的。
在非安全出口、消防救援窗或者排烟窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物，情节轻微，当场改正完毕的。
3 | 未依法公示消防技术服务信息 | 《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 首违免罚 | 消防技术服务机构未在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务信息，及时改正的。
4 | 未公示营业执照 、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书 、投诉电话等事项 | 《社会消防技术服务管理规定》第十六条 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第六项 |  | 消防技术服务机构未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项，及时改正的。
5 | 擅自拆除、停用消防设施、器材 | 《消防法》第二十八条 | 《消防法》第六十条第一款第二项、第二款 | 轻微不罚 | 因室内装修、设备维护等确实需要局部停用消防设施、器材的，已书面报经消防安全责任人或者管理人同意，并落实保障消防安全的防范措施或者将危险部位停用，且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的，且不属于已有规定的违法行为的，不予处罚。
6 | 过失引起火灾 | 《消防法》第五条 | 《消防法》第六十四条第二项 | 没有引起火灾蔓延也没有给公共消防安全造成危害 轻微不罚 | 居民自家不慎造成火灾财产损失，但没有引起火灾蔓延也没有给公共消防安全造成危害的。
7 | 进入生产、储存易燃易 爆危险品的场所，必须 执行消防安全规定 | 《消防法》第二十三条第二款 | 《消防法》第六十三条第一项 | 属于轻微违法行为，及时改正，不予行政处罚 轻微不罚 | 违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所非重点部位，未造成危害后果，行为人已主动认识错误并改正的。
备注 | 本清单中“当场改正完毕”是指在监督员完成检查工作，离开被检查的场所前完成整改；“未造成危害后果”是指没有给公民、法人和其他组织造成任何的财产损失或人员伤亡的后果。